Приложение 2

К соглашению №  179     от   11.05.2017 года

о предоставлении   субсидии на иные цели:

Субсидии государственным учреждениям на

приобретение основных средств и увеличение

стоимости материальных запасов

ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ЗА СЧЁТ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Государственное бюджетное учреждение Брянской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Брянска»

(наименование государственного учреждения)

на  2017  год

КБК 821 1006 210 2111 290 612  (7005)

1. Наименование субсидии: Субсидии государственным   учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счёт субсидии:

| Содержание мероприятий | Планируемый результат осуществления мероприятия |  |  | Объём средств на выполнение задания, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Приобретение материалов и оборудования для монтажа охранной сигнализации в здании ГБУ КЦСОН г.Брянска, расположенного по адресу:г.брянск,пр-т Московский,58 Приобретение основных средств: 1. Сигнал-20 прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Увеличение стоимости материальных запасов: 1.Астра-10 2.Оповещатель уличный Маяк12-к 3.Извещатель охранный объёмный оптико-электронный Астра-5 4.Извещатель охранный поверхностный звуковой Астра С 5.Резервный источник питания ББП-20 6.Аккумулятор 12 В 7. Коробка распределительная КРТП 10х2 8. Коробка коммутационная.КС-4 9.Извещатель охранный точечный 10. Извещатель магнитноконтактный ИО 102-16/2 11.Коробка под автоматический выключатель ГР-2 12.Выключатель автоматический 13.Короб 60х40 14.Короб 25х25 15.Короб 15х10 16. Кабель КСПВ 6х0,5 17. Провод ШВВП 2х0.75 | Повышение уровня безопасности |  |  | 53 297,41 9663,00 211,35 720,00 1569,00 18882,00 3448,00 1058,32 177,12 1246,00 4591,70 624,00 156,12 212,96 278,84 2988,00 1100,00 6251,00 120,00 |  |  |

3. Основания для досрочного прекращения задания:

| Основание для досрочного прекращения | Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- |
| Ликвидация, реорганизация учреждения и не выполнение задания | Постановление Правительства Брянской области от 30.06.2014г. №271-п (ред. от 10.04.2015) п.11 |

4. Порядок контроля за исполнением задания:

| Формы контроля | Периодичность | Состав и объём предоставляемой информации |
| --- | --- | --- |
| Камеральная проверка | По факту выполнения работ | Договор, накладная, счет |

5. Требования к отчётности об исполнении задания:

5.1. Форма отчёта об исполнении задания:

| Результат, запланированный в задании на отчётный период | Фактические результаты, достигнутые в отчётном периоде | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактических результатах |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов | Условия проживания престарелых граждан и инвалидов улучшены |  |  |

Сведения об использовании субсидии

| Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчётного периода) | Предусмотрено к перечислению в отчётном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей | Перечислено авансом, рублей | Фактическое использование субсидии за отчётный период, рублей | Остаток денежных средств к перечислению, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-3)* |
| - |  | - |  |  |

* не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчётном периоде субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представления отчётов о выполнении задания: ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца.

5.3. Иные требования к отчётности о выполнении задания: нет.

6. Иная информация,  необходимая    для    исполнения    (контроля    за выполнением) задания: __-______________

Учредитель:                                                                                                     Учреждение:

Департамент семьи, социальной                                                                   ГБУ КЦСОН «г. Брянска»

и демографической политики

Брянской области

Директор  департамента                                   Тимошин И.Е.                   Директор ____________  Антощенко Е. М.